## Szak
Szak képzési szinttel | Kód | Név | Típus | Hatályosság kezdete
Gépészmérnöki alapképzési szak | I/01. | 01. a./ Ismertesse a termodinamikai rendszer fogalmát és általános felépítését, a termodinamika főtételeit és a termodinamikai, valamint a kalorikus állapotjelzők szerepét a műszaki termodinamikában! b./ Ismertesse hidrosztatika alapösszefüggéseit, a nyomás fogalmát, tulajdonságait; egységeit! | tétel | 2023-03-30
Gépészmérnöki alapképzési szak | I/02. | 02. a./ Ismertesse a gázkeverékek termodinamikai jellemzőit és jellemezze az ideális gázok állapotváltozásait! Értelmezze és ismertesse az entrópia diagramokat! b./ Mutassa be a hidrosztatika alkalmazásokat a következő esetekre: gátra ható erő, atmoszféra nyomáseloszlása, forgó centrifuga stb.! | tétel | 2023-03-30
Gépészmérnöki alapképzési szak | I/03. | 03. a./ Ismertesse hogyan alakítható át a hő mechanikai munkává, körfolyamat útján! b./ Ismertesse a folytonosság tételét állandó és változó sűrűség esetén! Mutasson be alkalmazási példákat (változó keresztmetszetű csővezeték, kompresszor stb.) | tétel | 2023-03-30
Gépészmérnöki alapképzési szak | I/04. | 04. a./ Elemezze és hasonlítsa össze a megfordítható és a nem megfordítható Carnot-körfolyamatokat. Fogalmazza meg a Carnot-körfolyamatból levonható konklúziókat! b./ Ismertesse a Bernoulli-egyenletet, alkalmazásai, korlátait! Ismertessen alkalmazásokat (szivornya, Venturi-cső, tartályból történi kifolyás stb.) | tétel | 2023-03-30
Gépészmérnöki alapképzési szak | I/05. | 05. a./ Ismertesse az eszményi technikai körfolyamatokat (erő- és munkagépi körfolyamatok)! Ismertesse az aktív energiatranszporthoz tartozó hatásfok fogalmakat! Értelmezze ezeket erőgépi és munkagépi viszonyokra! b./ Ismertesse a ventilátorok és örvényszivattyúk elvi működését, az Euler turbina egyenletet! | tétel | 2023-03-30
Gépészmérnöki alapképzési szak | I/06. | 06. a./ Ismertesse a műszaki gyakorlatban alkalmazott gőzdiagramokat és gőztáblázatokat. Mutassa be azok használatát a vízgőz állapotváltozásai segítségével! b./ Ismertesse a ventilátorok és örvényszivattyúk elméleti és valóságos jelleggörbéket, veszteségek fajtáit, okait. | tétel | 2023-03-30
Gépészmérnöki alapképzési szak | I/07. | 07. a./ Ismertesse a vízgőzzel dolgozó erőgépek körfolyamatait és termodinamikai jellemzőit! b./ Ismertesse az impulzus tétel felhasználásával a Pelton-turbina működését (egy lapátra és a kerékre ható átlagos erő számítását, a maximális teljesítmény paramétereit stb.) | tétel | 2023-03-30
Gépészmérnöki alapképzési szak | I/08. | 08. a./ Ismertesse az égés és a gázosítás elméleti összefüggéseit. Térjen ki az tüzelőanyagok legfontosabb tüzeléstechnikai jellemzőire is! b./ Mutassa be a légcsavar működési elvét, propulziós hatásfokát! | tétel | 2023-03-30
Gépészmérnöki alapképzési szak | I/09. | 09. a./ Ismertesse az égés mérlegegyenleteit, tömeg, tömeg-térfogat és térfogat szerinti egyesülés eseteire! b./ Mutassa be a szélkerék működési elvét, a szélkerékből maximálisan kivehető teljesítmény nagyságát (Betz-formula)! | tétel | 2023-03-30
Gépészmérnöki alapképzési szak | I/10. | 10. a./ Ismertesse a passzív hőtranszport alapfogalmait! Mutassa be a hővezetés folyamatát és alapvető összefüggéseit! b./ Ismertesse az egyenes csővezetékben kialakuló veszteséges áramlásokat, mutassa be a csősúrlódási tényező alakulása a lamináris és a turbulens tartományban! | tétel | 2023-03-30
Gépészmérnöki alapképzési szak | I/11. | 11. a./ Mutassa be a hősugárzás folyamatát. Ismertesse a hősugárzás alaptörvényeit és a sugárzással átadott hő számítását! b./ Ismertesse a Moody-diagramot és a benne szereplő jellemzőket (Re, λ, k, d stb.) és használatát! | tétel | 2023-03-30
Gépészmérnöki alapképzési szak | I/12. | 12. a. / Ismertesse a gázok, gőzök sugárzásának jellemzéséhez szükséges összefüggéseket! b./ Ismertesse a szerelvényekben kialakuló áramlási veszteségeket, azok számítási és mérési módszereit! | tétel | 2023-03-30
Gépészmérnöki alapképzési szak | I/13. | 13. a./ Ismertesse a konvektív és az összetett hőátvitel számításához szükséges fogalmakat és összefüggéseket stacioner viszonyokra! b./ Ismertessen néhány a nyomásmérő műszert! Elvi működését és szerkezeti kialakítását! | tétel | 2023-03-30
Gépészmérnöki alapképzési szak | I/14. | 14. a./ Ismertesse a hőátadási tényező meghatározására alkalmas eljárásokat és módszereket! b./ Adott geometriai és áramlástani jellemzőkkel rendelkező légtechnikai vezetékrendszerben mutassa be az egyenes vezeték, és a szerelvények áramlási veszteségeinek számítását vagy kiválasztását katalógusból! | tétel | 2023-03-30
Gépészmérnöki alapképzési szak | I/15. | 15. a./ Mutassa be a hőcserélők jellemzőit és csoportosítását! Ismertesse a hőcserélők termodinamikai méretezési folyamatát! b./ Mutassa be adott paraméterekkel rendelkező ventilátor kiválasztását katalógusból és ismertesse a kiválasztás szempontjait! | tétel | 2023-03-30
Gépészmérnöki alapképzési szak | I/16. | 16. a. /Definiálja a nedves levegő fogalmát, ismertesse az energia- és anyagtranszport folyamatok szempontjából fontos tulajdonságait és azok meghatározását! b./ Ismertesse a testekre ható erők (ellenállás erő, felhajtóerő) számítási és mérési módszereit. Mutasson néhány példát az ellenállás-tényező és a felhajtóerő-tényező számszerű értékeire! | tétel | 2023-03-30
Gépészmérnöki alapképzési szak | I/17. | 17. a./ Ismertesse a nedves levegőben lejátszódó energia és anyagtranszport jellemzéséhez használatos jellemző diagramokat és táblázatokat, valamint a nedves levegő állapotváltozásait! b./ Ismertessen néhány közeg-sebességmérő műszert! Elvi működését és szerkezeti kialakítását! | tétel | 2023-03-30
Gépészmérnöki alapképzési szak | I/18. | 18. Ismertesse a konvektív elven megvalósított szárítás kinematikáját! Jellemezze a szárítókamra hő- és anyagmérlegét! b./Ismertesse az axiális ventilátor jelleggörbéjének mérését! A mérendő mennyiségeket és mérőműszereket, valamint a mérés eredményét! | tétel | 2023-03-30
Gépészmérnöki alapképzési szak | I/19. | 19. a./ Ismertesse a hűtés fogalomrendszerét és termodinamikai alapösszefüggéseit! b./ Ismertesse az örvényszivattyú jelleggörbéjének mérését! A mérendő mennyiségeket és mérőműszereket, valamint a mérés eredményét! | tétel | 2023-03-30
Gépészmérnöki alapképzési szak | I/20. | 20. a/ Ismertesse a hűtési körfolyamat fajlagos hűtőteljesítmény-növelésének lehetőségeit! b./ Ismertesse a tolózár ellenállás-tényezőjének mérését! A mérendő mennyiségeket és mérőműszereket, valamint a mérés eredményét! | tétel | 2023-03-30

## Mérnökinformatika
Szak (képzési szint) és szakirány | Kód | Név | Típus | Hatályosság kezdete
Gépészmérnöki alapképzési szak, Mérnökinformatika specializáció | II/01. | 01. Készítse el az alábbi vázlat szerinti mechanizmus szimulálható modelljét, a szimuláció beállítása egy körülfordulásra történjen! Készítse el a hajtórúd szögállás függvényében a jelölt pont sebesség és gyorsulás függvényeit. | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Mérnökinformatika specializáció | II/02. | 02. Készítse el az alábbi vázlat szerinti mechanizmus szimulálható modelljét, a szimuláció beállítása egy körülfordulásra történjen! Készítse el a hajtórúd szögállás függvényében a jelölt pont sebesség és gyorsulás függvényeit. | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Mérnökinformatika specializáció | II/03. | 03. Készítse el az alábbi vázlat szerinti mechanizmus szimulálható modelljét, a szimuláció beállítása egy körülfordulásra történjen! Készítse el a hajtórúd szögállás függvényében a jelölt pont sebesség és gyorsulás függvényeit. | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Mérnökinformatika specializáció | II/04. | 04. Készítse el az alábbi vázlat szerinti mechanizmus szimulálható modelljét, a szimuláció beállítása egy körülfordulásra történjen! Készítse el a hajtórúd szögállás függvényében a jelölt pont sebesség és gyorsulás függvényeit. | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Mérnökinformatika specializáció | II/05. | 05. Készítse el az alábbi vázlat szerinti mechanizmus szimulálható modelljét, a szimuláció beállítása egy körülfordulásra történjen! Készítse el a hajtórúd szögállás függvényében a jelölt pont sebesség és gyorsulás függvényeit. | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Mérnökinformatika specializáció | II/06. | 06. Készítse el az alábbi ábra alapján a test 3D-s modelljét! | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Mérnökinformatika specializáció | II/07. | 07. Készítse el az alábbi ábra alapján a test 3D-s modelljét! | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Mérnökinformatika specializáció | II/08. | 08. Készítse el az alábbi ábra alapján a test 3D-s modelljét! | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Mérnökinformatika specializáció | II/09. | 09. Készítse el az alábbi ábra alapján a test 3D-s modelljét! | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Mérnökinformatika specializáció | II/10. | 10. Készítse el az alábbi ábra alapján a test 3D-s modelljét! | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Mérnökinformatika specializáció | II/11. | 11. Készítse el az alábbi ábra alapján a test 3D-s modelljét! | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Mérnökinformatika specializáció | II/12. | 12. Készítse el az alábbi ábra alapján a test 3D-s modelljét! | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Mérnökinformatika specializáció | II/13. | 13. Készítse el az alábbi ábra alapján a test 3D-s modelljét! | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Mérnökinformatika specializáció | II/14. | 14. Készítse el az alábbi ábra alapján a test 3D-s modelljét! | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Mérnökinformatika specializáció | II/15. | 15. Készítse el az alábbi ábra alapján a test 3D-s modelljét! | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Mérnökinformatika specializáció | II/16. | 16. Végezze el az alábbi rúdszerkezet szilárdsági vizsgálatát végeselem analízis alkalmazásával! | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Mérnökinformatika specializáció | II/17. | 17. Végezze el az alábbi rúdszerkezet szilárdsági vizsgálatát végeselem analízis alkalmazásával! | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Mérnökinformatika specializáció | II/18. | 18. Végezze el az alábbi szerkezet síkfeszültség vizsgálatát végeselem analízis alkalmazásával! | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Mérnökinformatika specializáció | II/19. | 19. Végezze el az alábbi szerkezet síkalakváltozás vizsgálatát végeselem analízis alkalmazásával! | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Mérnökinformatika specializáció | II/20. | 20. Végezze el az alábbi tengelyszimmetrikus szerkezet szilárdsági vizsgálatát végeselem analízis alkalmazásával! | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Mérnökinformatika specializáció | II/21. | 21. Végezze el az alábbi héjszerkezet szilárdsági vizsgálatát végeselem analízis alkalmazásával! | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Mérnökinformatika specializáció | II/22 | 22. Végezze el az alábbi 3D-s alkatrész szilárdsági vizsgálatát végeselem analízis alkalmazásával! | tétel | 2021-12-01

## Épületgépészet
Szak (képzési szint) és szakirány | Kód | Név | Típus | Hatályosság kezdete
Gépészmérnöki alapképzési szak, Épületgépészet specializáció | II/01. | 01. Ivóvíz minősége, vízigények, vízbeszerzés lehetőségei | tétel | 2023-04-04
Gépészmérnöki alapképzési szak, Épületgépészet specializáció | II/02. | 02. Vízellátó rendszerek elemei, tervezése, méretezése | tétel | 2023-04-04
Gépészmérnöki alapképzési szak, Épületgépészet specializáció | II/03. | 03. Használati melegvízellátás | tétel | 2023-04-04
Gépészmérnöki alapképzési szak, Épületgépészet specializáció | II/04. | 04. Csatornázási rendszerek és elemeik, csatornahálózat tervezése és méretezése | tétel | 2023-04-04
Gépészmérnöki alapképzési szak, Épületgépészet specializáció | II/05. | 05. Gázellátás berendezései, Gázellátás tervezés, méretezés kérdései | tétel | 2023-04-04
Gépészmérnöki alapképzési szak, Épületgépészet specializáció | II/06. | 06. Épületenergetika | tétel | 2023-04-04
Gépészmérnöki alapképzési szak, Épületgépészet specializáció | II/07. | 07. Fűtési rendszerek fajtái felépítésük | tétel | 2023-04-04
Gépészmérnöki alapképzési szak, Épületgépészet specializáció | II/08. | 08. Fűtési rendszerek elemei | tétel | 2023-04-04
Gépészmérnöki alapképzési szak, Épületgépészet specializáció | II/09. | 09. Fűtési rendszerek szabályozása | tétel | 2023-04-04
Gépészmérnöki alapképzési szak, Épületgépészet specializáció | II/10. | 10. Megújulók a hőellátó rendszerekben | tétel | 2023-04-04
Gépészmérnöki alapképzési szak, Épületgépészet specializáció | II/11. | 11. Fűtési rendszerek tervezése, méretezések | tétel | 2023-04-04
Gépészmérnöki alapképzési szak, Épületgépészet specializáció | II/12. | 12. Komfort, BLM | tétel | 2023-04-04
Gépészmérnöki alapképzési szak, Épületgépészet specializáció | II/13. | 13. A szellőztető rendszerek feladata, típusai, jellemzői, elemei | tétel | 2023-04-04
Gépészmérnöki alapképzési szak, Épületgépészet specializáció | II/14. | 14. Levegő állapotjelzői, állapotegyenlet, állapotváltozások | tétel | 2023-04-04
Gépészmérnöki alapképzési szak, Épületgépészet specializáció | II/15. | 15. Légvezetési rendszerek | tétel | 2023-04-04
Gépészmérnöki alapképzési szak, Épületgépészet specializáció | II/16. | 16. Különböző feladatot ellátó klímaközpontok elv felépítése, állapotváltozások, szabályozások | tétel | 2023-04-04
Gépészmérnöki alapképzési szak, Épületgépészet specializáció | II/17. | 17. Légtechnikai rendszerek tervezése, méretezése | tétel | 2023-04-04
Gépészmérnöki alapképzési szak, Épületgépészet specializáció | II/18. | 18. Mérések és eszközei az épületgépészetben | tétel | 2023-04-04
Gépészmérnöki alapképzési szak, Épületgépészet specializáció | II/19. | 19. Épületgépészeti tervezési dokumentációk tartalma, épületgépész rendszerek kivitelezése, beüzemelése és üzemeltetése | tétel | 2023-04-04
Gépészmérnöki alapképzési szak, Épületgépészet specializáció | II/20. | 20. Épületek hőtechnikája | tétel | 2023-04-04

## Energetika
Szak (képzési szint) és szakirány | Kód | Név | Típus | Hatályosság kezdete
Gépészmérnöki alapképzési szak, Energetika specializáció | II/01. | 01. Primer és szekunder energiahordozók. A magyar primer energiaellátás helyzete, struktúrája. | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Energetika specializáció | II/02. | 02. Az energiagazdálkodás főbb szempontjai. (feladata, területe és tárgya). | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Energetika specializáció | II/03. | 03. Csoportosítsa az energiaforrásokat (halmazállapot, természetes- megújuló, fogyó és mesterséges szempontok szerint). | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Energetika specializáció | II/04. | 04. Az energiahatékonyság mutatószámait. A kinyert és bevitt energia. Mit értünk fajlagos energiafelhasználás alatt. | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Energetika specializáció | II/05. | 05. Mit értünk ellátásbiztonság alatt. Milyen tényezőktől függ. Milyen minőségi és mennyiségi jellemzők tartoznak hozzá. | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Energetika specializáció | II/06. | 06. A napenergia. A főbb felhasználási módok (aktív, illetve passzív megoldások). A földre érkező napenergia jellemzése. | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Energetika specializáció | II/07. | 07. Mit ért primer és szekunder tartalékon a villamos energiaellátás szempontjából. A primer és szekunder tartalékok hol állnak rendelkezésre. | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Energetika specializáció | II/08. | 08. Milyen megújuló energiaforrásokat ismer. A szélerőművek teljesítmény-sebesség diagramja. Mit nevezünk Betz maximumnak. A diagram jellemzőbb pontjai, a szabályozás szükségessége. | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Energetika specializáció | II/09. | 09. A biomassza fogalma. Mit nevezünk primer és szekunder biomasszának (elsődleges és másodlagos biomassza). | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Energetika specializáció | II/10. | 10. Mi a villamos energiaipari mérlegkör, mi a felelős feladata. Miért szükséges a menetrendadás. Milyen előfeltételei vannak a rendszer működésének. | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Energetika specializáció | II/11. | 11. A biomassza energia célú felhasználásának lehetőségei. E lehetőségek jellemzése. A növényi eredetű folyékony energiahordozók fajtái, felhasználási területei. Az előállítás legjellemzőbb megoldásai. Mit nevezünk biodízelnek, milyen főbb jellemzőkkel rendelkezik. | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Energetika specializáció | II/12. | 12. A bioalkoholok előállítása és felhasználása. A felhasználás előnyei és hátrányai. | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Energetika specializáció | II/13. | 13. A biogáz előállítás alapvető rendszerei. A mezofil és termofil eljárás jellemzése. Milyen anyagokat használunk biogáz előállítására. Mit nevezünk primer és szekunder biomasszának a biogáz előállítása céljából. | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Energetika specializáció | II/14. | 14. A szivattyús energiatározók, előnyei és hátrányai. Az alkalmazás feltételei. | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Energetika specializáció | II/15. | 15. A földre érkező napsugárzás átlagos értéke az év folyamán és hogy alakul az év során. A napenergia hasznosítás fő módjai. A termikus hasznosítás jellemzése. Az általánosan használatos eljárás sémája. | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Energetika specializáció | II/16. | 16. Melyek az üvegház-hatású gázok. Milyen módon lehet csökkenteni ezek mértékét a légkörben, mely energiaelőállítási módok szolgálják a kibocsátás mérséklését. | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Energetika specializáció | II/17. | 17. A napenergia fotovillamos hasznosításának általános jellemzése. A hasznosítás sémája. | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Energetika specializáció | II/18. | 18. A hidrogén, mint energiahordozó (előállítása, felhasználása, tárolása és szállítása). | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Energetika specializáció | II/19. | 19. Napkollektorok alkalmazásánál miért szükséges a hőtárolók alkalmazása. Milyen szoláris hőtárolókat ismer. Hogyan állítunk elő háztartásokban használati melegvizet napenergiával. | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Energetika specializáció | II/20. | 20. A szélgenerátorok szerkezeti felépítése, a főbb szerkezeti egysége, Miért szükséges a lapátszög változtatása, azaz a pitch mechanizmus. | tétel | 2021-12-01
Gépészmérnöki alapképzési szak, Energetika specializáció | II/21. | 21. A szél változása a magasság függvényében. Az időbeni változásának jellemzése, a szélgenerátorok jelleggörbéje. A szélből nyerhető energia jellemzése. A szélerőművek környezeti hatásai | tétel | 2021-12-02

## Gépjárműtechnika
Szak (képzési szint) és szakirány | Kód | Név | Típus | Hatályosság kezdete
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépjárműtechnika specializáció | II/01. | A gépjárműtechnikában alkalmazott belsőégésű motorok csoportosítása, rendszerezése a keverékképzés, szabályozás és gyújtás alapján. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépjárműtechnika specializáció | II/02. | A motorok teljesítményének számítása a motor fő méreteiből és fékpadi vizsgálat adataiból, a teljesítménynövelés lehetőségei. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépjárműtechnika specializáció | II/03. | Belsőégésű motorok működése, körfolyamatai. Elméleti és valóságos körfolyamatok. Hatásfok fogalmak. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépjárműtechnika specializáció | II/04. | A gépjárműtechnikában alkalmazott belsőégésű motorok fékezéses vizsgálata. Motorfékezési eljárások (stabil-, görgős fékpadok). | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépjárműtechnika specializáció | II/05. | Motor vizsgálatoknál mért és számolt jellemzők. Otto motor fordulatszám- és dízelmotor regulátoros jelleggörbéje. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépjárműtechnika specializáció | II/06. | Keverékképzés és égés Otto- és dízelmotorokban. Hajtóanyag-ellátó rendszerek felépítése, működése (dízel befecskendezés, benzinbefecskendezés, karburátorok). Égéstér-kialakítások. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépjárműtechnika specializáció | II/07. | A belsőégésű motorok szerkezeti felépítése, fő részei. A motorblokk, a hengerpersely, a hengerfej, forgattyús mechanizmus. Alkalmazott anyagok és hőigénybevételek. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépjárműtechnika specializáció | II/08. | A töltetcsere folyamat vezérlése, vezérművek szerkezeti kialakítása, levegőellátó és kipufogó rendszerek (levegőszűrők, feltöltők, kipufogó dobok, változtatható szívócsőhossz). | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépjárműtechnika specializáció | II/09. | Belsőégésű motorok kenése és hűtése. Kenőanyagok és a velük szemben támasztott követelmények. Motorhajtóanyagok, oktánszám, cetánszám, alternatív hajtóanyagok. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépjárműtechnika specializáció | II/10. | Járműenergetika. Járművek menetellenállásai, a járműmozgás differenciál egyenlete a vonóerőre és a motorteljesítményre vonatkozóan. A jármű végsebességének meghatározása. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépjárműtechnika specializáció | II/11. | Féklassulás, fékút, féktávolság. Hatósági előírások. Dobfék és tárcsafék. Mechanikus, hidraulikus és pneumatikus fékműködtető szerkezetek. Blokkolásgátlás. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépjárműtechnika specializáció | II/12. | Erőátviteli rendszerek. Tengelykapcsolók, sebességváltók, osztóművek, differenciálművek, összkerékhajtás, hidrosztatikus és villamos hajtás. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépjárműtechnika specializáció | II/13. | Kerekes járművek kormányzása, kormányművek. Kerék beállítási szögek, futóművek beállítása vizsgálata, kerék kiegyensúlyozás. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépjárműtechnika specializáció | II/14. | Futóművek, járószerkezetek, kerekek felfüggesztése, rugózás, lengéscsillapítás. Rugózó elemek és lengéscsillapítók szerkezeti kialakítása. A jó rugózás négy alapkövetelménye. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépjárműtechnika specializáció | II/15. | Gumiabroncsok konstrukciós kialakítása, oldalrugalmasság és az iránytartás összefüggése. Alul- és túlkormányozottság fogalmának értelmezése. A Kamm-féle súrlódási kör értelmezése. A haladási és arra merőleges irányú tapadás változása a kerékcsúszás függvényében fékezés és tolóerő kifejtés közben. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépjárműtechnika specializáció | II/16. | Gépjárművek stabilitása. Közúti és terepjáró gépjárművek általános felépítése, műszaki követelményei, típusai. A kocsitest vázszerkezete, önhordó, félig önhordó és alvázkeretes struktúrák, primer és szekunder tartók, deformációs zónák kialakítása, töréstesztek. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépjárműtechnika specializáció | II/17. | Gépjárművek mechanikája, kerekek statikája és kinematikája. Kerékcsúszás. A kerékcsúszás mérése, a szlip csökkentésének lehetőségei. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépjárműtechnika specializáció | II/18. | Belsőégésű motorok káros anyag emissziója. A káros vegyületek fajtái és mérési módszerei. A jármű típus és időszakos környezetvédelmi vizsgálatának lefolytatása. Katalizátor típusok és szerkezeti kialakításaik. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépjárműtechnika specializáció | II/19. | A gépjármű villamosenergia-ellátása. Az akkumulátor, a generátor és a feszültségszabályozó együttes üzeme. Az elektromos önindító motor felépítése és működése. A hagyományos akkumulátoros gyújtóáramkör és az elektronikus gyújtásrendszerek felépítése, működése. A gyújtógyertya kialakítása. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépjárműtechnika specializáció | II/20. | Az Otto-motor benzin-levegő keverékének elektronikus szabályozása. Lambda (légfelesleg) szabályozókör elvi működése. Elektronikus benzinbefecskendezés megvalósítása. Dízel-motorok keverékképzésének elektronikus szabályozása. Elektronikus vezérlőrendszerek járműveken. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépjárműtechnika specializáció | II/21. | Földrajzi helyzetmeghatározás a járműközlekedésben: műholdas helyzet meghatározó rendszerek felépítése, működése. A helyzetmeghatározás elve, hibalehetőségek, csökkentésének lehetőségei. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépjárműtechnika specializáció | II/22 | GPS alapú jármű navigáció, járműkövetés. Navigációs eszközök és térképek. Járműkövetési rendszerek működése. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépjárműtechnika specializáció | II/23 | Gépjárművek környezetvédelmével kapcsolatos informatikai rendszerek, távfelügyeleti diagnosztikai rendszerek, központi diagnosztika. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépjárműtechnika specializáció | II/24 | Gépjárművek biztonsága, aktív (menetbiztonság, kényelmi biztonság, ergonómiai biztonság, észlelési biztonság) és passzív (külső, belső) biztonság fogalma, utas visszatartó (biztonsági öv, légzsák) rendszerek működése, borulásgátlás, menetdinamika szabályozás. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépjárműtechnika specializáció | II/25 | Kerék-pálya kapcsolat, gumiabroncs-talaj kapcsolat. Gördülési ellenállás és szlip fogalma. | tétel | 2022-03-10

## Gépgyártó
Szak (képzési szint) és szakirány | Kód | Név | Típus | Hatályosság kezdete
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/01. | 1. A. Ismertesse a szakítóvizsgálat elvét, a lágyacél-, és az egyéb fémek szakítódiagramját. Mutassa be a vizsgálat során mért paraméterekből meghatározható szilárdsági és képlékenységi anyagjellemzőket. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/02. | 1. B. Polimer fogaskerekek és fogaskoszorúk rögzítésének rajza. Milyen feltételekhez javasoltak az egyes megoldások. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/03. | 2. A. Ismertesse a roncsolás mentes anyagvizsgálat módszereket röviden. Mutassa be az ultrahangos anyagvizsgálat elvét, valamint mérési módszerét, készítsen vázlatot. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/04. | 2. B. Ismertesse a méréstechnika alapfogalmait (mérés, vizsgálat, mérési elv, mérési módszer, stb.)! | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/05. | 3. A. Ismertesse a keménységmérési eljárások elveit, mérési módszereit, eszközeit, jelöléseit. Példákon keresztül mutassa be a különböző anyagok, (fémek, polimerek) esetén, melyik mérési eljárást célszerű alkalmazni. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/06. | 3. B. Vázlatok segítségével ismertesse a köralak- és a hengerességi hibákat! | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/07. | 4. A. Milyen dinamikus anyagvizsgálati eljárásokat ismer? Közülük mutassa be az ütőmunka vizsgálatot vázlat segítségével. Melyek az állapottényezők melyik állapottényező hatásának vizsgálatára használjuk fel az ütőmunka vizsgálatot (ismertesse a TTKV meghatározását, értelmezze ezt az anyagjellemzőt). | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/08. | 4.B. Mutassa be az emulziócsere folyamatát! | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/09. | 5. A. Csoportosítsa a vas alapú ötvözeteket felhasználásuk szerint. Ismertesse röviden a gépgyártás technológia során alkalmazott alapanyagokat, valamint szerszámanyagokat. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/10. | 5.B. Ismertesse a 3D testmodell alapú CAM megmunkálás folyamatát. A 3D testmodell beolvasásától az NC program posztprocesszálásig. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/11. | 6. A. Csoportosítsa az alumínium ötvözeteket. Ismertesse a forgácsolásra, alakításra, valamint öntészetre használható ötvözeteket. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/12. | 6.B. Ismertesse a tribológiai vizsgálatok céljait, hat fő osztályba sorolását, mik az előnyei és a hátrányai a laboratóriumi kisméretű minta vizsgálatoknak a valóssal (üzemivel) szemben! | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/13. | 7. A. Ismertesse a rézről tanultakat és ötvözeteit. Mutassa be a forgácsolásra, alakításra, és az öntészetre használható ötvözeteket. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/14. | 7.B. Hőre lágyuló polimerek extrúziós folyamatának bemutatása. Extrúder vázlatrajza, fő egységek jelölése | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/15. | 8. A. Definiálja a polimereket, ismertesse azok általános tulajdonságait. Csoportosítsa a polimereket szerkezetük szerint. Ismertessen fontosabb anyagfajtákat, amelyet elterjedten használnak a műszaki gyakorlatban. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/16. | 8.B. A fröccsöntés elvi működése, folyamat szakaszainak bemutatása rajzzal. Mutassa be a fröccsöntés folyamatát. Mondjon legalább 3 példát fröccsöntött termékre! | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/17. | 9. A. Mutassa be a fémek szabványos jelölés rendszerét. Mutasson példát a különböző jelölési rendszerekre. Az acélok felhasználási területei alapján mutassa be egy-egy anyagféleség jelölési rendszerét (gyorsacél, szénacél, nyomástartó edények, öntvények). | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/18. | 9.B. Ismertesse a CAM megmunkálási stratégiákat és a szerszámpálya optimalizálás lehetőségeit. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/19. | 10. A. Mutassa be az alumínium szabványos jelölési rendszerét, térjen ki az öntészeti és az alakítható ötvözetek jelöléseire. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/20. | 10.B. Mutassa be a nagyteljesítményű és a nagysebességű megmunkálások lehetőségeit, különbségeiket. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/21. | 11. A. Rajzolja fel a hőre lágyuló polimerek anyagpiramisát. Jellemezze az egyes területeket, tüntesse fel a fontosabb anyagok jelölését. Részletesen jellemezze a poliamidokat. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/22 | 11.B. Ismertesse egy tribológiai kisméretű minta vizsgálat menetét, a kiértékeléssel kapható eredményeket, térjen ki az előzetes és utólagos kiegészítő vizsgálatokra is! | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/23 | 12. A. Ismertesse a CNC vezérlőn történő programozás lépéseit, a CNC megmunkálás előkészítését, folyamatát, ellenőrzését és szükséges korrekcióját. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/24 | 12.B. Mutassa be a súrlódás és a kopás tribológiai értelmezését! | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/25 | 13. A. Fröccsöntő szerszám tervezésénél milyen előzetes mérnöki számításokat kell elvégezni, magyarázza el pár mondattal, hogyan történik! | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/26. | 13.B. Ismertesse a mérőeszközök kiválasztási szempontjait! | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/27. | 14. A. Műszaki műanyag féltermékek forgácsolásának sajátosságai (szerszámanyag, élszögek, forgácsolási paraméterek, tűrések, munkadarab megfogás, hűtés-kenés, méretmeghatározás, hőkezelés). | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/28. | 14.B. A felület (topográfia) tribológiai értelmezése, mi a szerepe a mechanikai-reológiai modellnek? | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/29. | 15. A. Poliamid 6 öntési folyamat modelljének rajza. Nedvesség és hőmérséklet hatása a poliamidok tulajdonságaira. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/30. | 15.B. Vázlat segítségével mutassa be az egyetemes esztergapad fő részeit! | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/31 | 16. A. Milyen fröccsöntő-betét mozgató kialakításokat ismer, rajzoljon legalább két példát! Miért kell ilyeneket használni? Mikre kell figyelni a termék szerszámban történő elhelyezésekor (osztósík, betétek kialakítása, elhelyezése) | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/32 | 16.B. Ismertesse a Stroking kopásvizsgálót és a vizsgálati módszert! | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/33 | 17. A. Ismertesse vázlat segítségével az egyenes fogú fogazási eljárások elvét, szerszámait és mozgásviszonyait! | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/34 | 17. B. Vázlat segítségével mutassa be az elektromos elven működő hosszmérő műszerek működési elvét! | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/35 | 18. A. Ismertesse a köszörülés elméletét, a köszörűszerszámokról tanultakat, különös tekintettel a köszörűkorong jellemzőire, valamint vázlat segítségével mutassa be a csúcsköszörűgép felépítését, működését! | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/36 | 18.B. Ismertesse az élelmiszeripari kenőanyagok csoportjait, jellegzetességeiket! Hogyan osztályozzák az olajok és munkafolyadékok szennyezettségét? | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/37 | 19. A. Hasonlítsa össze a tanult marási eljárásokat, rajzoljon egy hátraesztergált fogú idommarót (ismertesse az élezés módját), valamint vázlat segítségével mutassa be a vízszintes konzolos marógép felépítését, működését! | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/38 | 19.B. Ismertesse vázlat segítségével a víz körforgását a Fluid Managementben! Mit ért Biofilmen? | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/39 | 20. A. Ismertesse a fúrás elméletét, vázlat segítségével mutassa be a sugárfúrógép felépítését, működését valamint rajzoljon csigafúrót és ismertesse annak elemeit és szögeit! | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/40 | 20.B. Sorolja fel és ismertesse, milyen emulziós gyorsvizsgálatokat ismer! | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/41 | 21. A. Ismertesse a fajlagos forgácsoló erő fogalmát, meghatározásának módját! (Kísérletek!) | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/42 | 21. B. Ismertesse vázlat segítségével az elektronsugaras hegesztésről tanultakat, ismertesse a kézi ívhegesztő elektródák kiválasztásának alapelveit, ismertessen egy elektródát az ISO (MSZ)-jelölési rendszer szerint! | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/43 | 22. A. Ismertesse a hegeszthetőség fogalmát, alkalmazásának fontosabb tényezőit! Vázlat segítségével mutassa be a hegesztési repedésekről tanultakat! | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/44 | 22.B. Ismertesse a fémmegmunkálásnál és az átmeneti korrózióvédelemnél használt olajokat. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/45 | 23. A. Rajzolja fel egy fröccsöntő szerszám sematikus vázlatát, mutassa be a részeit, egyedi szerszámok sajátosságait, működési elvét! | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/46 | 23.B. Ismertesse az olajvizsgálati módszereket, használatuk okait és az „olajtöltet életútját”. | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/47 | 24. A. Minőségbiztosítási rendszer alapmodell egy termelési vagy szolgáltatási folyamatra. Előnyei a hagyományos és selejtanalitikai modellhez képest? | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/48 | 24.B. Ismertesse a fajlagos forgácsolóerő fogalmát és meghatározásának módszerét! | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/49 | 25. A. Gyártási folyamat tervezési fázisa az Ishikawa halszálka modell alapján. Hogyan használjuk a gyakorlatban? | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/50 | 25.B. Műanyag siklócsapágyak kialakításának jellemzői (terhelt felület, pv érték, falvastagság, hűtés-kenés). | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/51 | 26. A. Ismertesse a nyomástartó edényekre érvényes acél-kiválasztási rendszert, ismertesse a hegesztőív statikus karakterisztikájáról tanultakat! | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/52 | 26.B. Ismertesse a hidraulika olajok kiválasztásának szempontjait, továbbá melyek a kenéstechnikai követelmények a fékolajokkal szemben? | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/53 | 27. A. Minőségellenőrzési alapfogalmak: várható érték, terjedelem, szórás, korrigált szórás. Mi a 6 szigma szabály? | tétel | 2022-03-10
Gépészmérnöki alapképzési szak, Gépgyártó specializáció | II/54 | 27.B. Röviden ismertesse a tanult tribológiai vizsgálati módszereket, és alkalmazhatóságukat konkrét példákon keresztül. | tétel | 2022-03-10